АДМИНИСТРАЦИЯ

БОБРЫШЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА   КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря  2013 года                                                     №  128

Об утверждении схем водоснабжения

Бобрышевского сельсовета

Пристенского района Курской области

(в редакции №128 от 18.12.2018г.)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»  и Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Администрация Бобрышевского сельсовета Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  схему развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области на период  2013-2022 годы. (Прилагается)

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

И.о. главы Бобрышевского сельсовета

Пристенского района Курской области:                               Е.Е.Угримова

###### Утверждаю

И.о.главы МО «Бобрышевский сельсовет»

Угримова Е.Е. (___________________)

«13» декабря 2013г.

Схема

развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Бобрышевский сельсовет»

Пристенского района Курской области

на период 2013-2022 годы

# Паспорт

# Схемы развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы

| Наименование программного документа | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программного документа | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик программного документа | Администрация муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области |
| Разработчик программного документа | Администрация муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цели программного документа | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области |
| Задачи программного документа | -обеспечение подключения к системам водоснабжения и водоотведения вводимых объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы; -строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели программного документа | - повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области |
| Сроки и этапы программного документа реализации | 2014 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования программного документа | Общий объем финансирования Программы составит 10250 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год – 5000 тыс. рублей; 2015 год – 450 тыс. рублей; 2016 год – 500 тыс. рублей; 2017 год – 1200 тыс. рублей; 2018 год – 1200 тыс. рублей; 2019 год – 1400 тыс. рублей; 2020 год – 3000 тыс. рублей; 2021 год – 500 тыс. рублей; 2022 год – 800 тыс. рублей, 2023 год – 700 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Общая характеристика муниципального образования

«Бобрышевский сельсовет»

Муниципальное образование «Бобрышевский сельсовет» расположено в Пристенском районе Курской области. Административным центром муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» является село Бобрышево.

Общая площадь муниципального образования «Бобрышевский сельсовет»  составляет 154,34  км2.

Численность населения муниципального образования «Бобрышевский сельсовет»  на начало 2013 года составила 1794 человека.

Уровень развития экономики муниципального образования «Бобрышевский сельсовет»  является недостаточным для формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «Бобрышевский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Курской  области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории МО «Бобрышевский сельсовет» является сельское хозяйство.

Среди основных предприятий МО ООО «Свинокомплекс Пристенский» ГК «Мираторг».

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Бобрышевского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельские дома культуры и библиотеки.

Предприятия обслуживающей сферы включают в себя 3 магазина промышленных и продовольственных товаров, 3 торговых павильона.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Бобрышевский сельсовет»  согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 38104  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 21,8 кв. м / чел.

Жилищный фонд муниципального образования «Бобрышевский сельсовет»  на 0 % представлен многоквартирными и на 100 % - индивидуальными домами.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности холодным водоснабжением составляет 31 %.

### Показатели обеспеченности услугами жилищного фонда «Бобрышевский сельсовет»

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов/человек) | Наличие приборов учета (ед) | Потребление коммунальных услуг в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Сетевой газ | Электроэнергия | вода | газ | электроэнергия | Удельное на 1-го человека | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Газ (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Вода (т.куб.м) | Газ (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Бобрышево | 349 | 861 | 18631 | 300/740 | 289/713 | 349/861 | - | 289 | 349 | 24 | 730 | 700 | 17,8 | 520,5 | 602,7 |
| 2 | д. Верхнеправоторский Колодезь | 11 | 32 | 495 | - | - | 11/32 | - | - | 11 |  |  | 700 |  |  | 22,4 |
| 3 | х. Еринка | 75 | 149 | 3801 | 40/79 | 29/58 | 75/149 | - | 29 | 75 | 24 | 730 | 700 | 1,9 | 42.3 | 104,3 |
| 4 | д. Кривцово | 139 | 314 | 7094 | 110/248 | 112/253 | 139/314 | - | 112 | 139 | 24 | 730 | 700 | 6,0 | 184,7 | 219,8 |
| 5 | х. Петровский | 1 | 1 | 32 | - | - | 1/1 | - | - | 1 |  |  | 700 |  |  | 0,7 |
| 6 | с. Ракитинка | 70 | 205 | 3920 | 65/190 | - | 70/205 | - | - | 70 | 24 |  | 700 | 4,6 |  | 143,5 |
| 7 | с. Троицкое | 85 | 188 | 4131 | 50/111 | 60/133 | 85/188 | - | 60 | 85 | 24 | 730 | 700 | 2,7 | 97,1 | 131,6 |
|  | Бобрышевский с/с | 735 | 1750 | 38104 | 565/1368 | 490/1157 | 735/1750 | - | 490 | 735 | - | - | - | 33,0 | 844,6 | 1295,0 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной МО «Бобрышевский сельсовет»

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) | Наличие приборов учета (ед) | Потребление коммунальных услуг в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Вместимость (чел) | Общ. площадь (кв.м) | отопление | водопровод | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Администр. учреждение с. Бобрышево | 8 | - | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 | - | 1 | 1 | 100 | 10000 | 6000 |
| 2 | Администр. учреждение с. Ракитинка | 2 | - | 50 | - | 50 | 50 | - | - | - | 1 | - | 25 | 2500 | - |
| 3 | СДК с. Бобрышево | 2 | 100 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | - | 1 | 1 | 10 | 4000 | 15000 |
| 4 | СК х. Еринка | 1 | 100 | 450 | - | 450 | 450 | - | 450 | - | 1 | 1 | 10 | 3500 | 13500 |
| 5 | СДК с. Ракитинка | 1 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | 1 | - | 10 | 3500 | - |
| 6 | Библиотека с. Бобрышево | 2 | 25 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 1 | 1 | 5 | 1400 | 3000 |
| 7 | Библиотека х. Еринка | 1 | 20 | 60 | - | 60 | 60 | - | 60 | - | 1 | 1 | 5 | 1400 | 1800 |
| 8 | Библиотека с. Ракитинка | 1 | 15 | 50 | - | 50 | 50 | - | - | - | 1 | - | 5 | 1400 | - |
| 9 | СОШ с. Бобрышево | 45 | 139 | 2500 | - | 2500 | 2500 | - | 2500 | - | 1 | 1 | 1000 | 25000 | 75000 |
| 10 | ООШ с. Ракитинка | 12 | 9 | 300 | - | 300 | 300 | - | - | - | 1 | - | 100 | 3000 |  |
| 11 | Амбулатория с. Бобрышево | 16 | 10 | 180 | - | 180 | 180 | - | 180 | - | 1 | 1 | 100 | 2500 | 5400 |
| 12 | ФАП х. Еринка | 1 | - | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | - | 1 | 1 | 10 | 1000 | 1500 |
| 13 | ФАП с. Ракитинка | 2 | - | 80 | - | 80 | 80 | - | - | - | 1 | - | 10 | 1600 |  |
| 14 | ФАП с. Троицкое | 2 | - | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | - | 1 | 1 | 10 | 800 | 1200 |
| 15 | Магазин с. Бобрышево | 10 | - | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 | - | 1 | 1 | 10 | 4000 | 6000 |
| 16 | Магазин х. Еринка | 1 | - | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | - | 1 | 1 | 5 | 800 | 1200 |
| 17 | Магазин с. Кривцово | 1 | - | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | - | 1 | 1 | 5 | 800 | 1200 |
| 18 | Магазин с. Троицкое | 1 | - | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | - | 1 | 1 | 5 | 800 | 1200 |
| 19 | Отделение связи с. Бобрышево | 4 | - | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | - | 1 | 1 | 5 | 800 | 1200 |
| 20 | Отделение связи с. Ракитинка | 2 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | 1 | - | 5 | 400 | 600 |
|  | Итого | 115 | - | 5040 | - | 5040 | 5040 | - | 4440 | - | 20 | 14 | 1435 | 69200 | 133200 |

Глава I.

Схема

водоснабжения

Раздел 1-1. Существующее положение в сфере водоснабжения

муниципального образования «Бобрышевский сельсовет»

Система централизованного водоснабжения имеется  в 5-и  населенных пунктах (табл.4).     По состоянию на 01.01.2012 года она включает в себя   9 водозаборных скважин, 9 водонапорных башен и 33,2 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 90% обеспечивает потребности населения и производственной сферы в воде 5-ти населенных пунктов (с. Бобрышево, х. Еринка, д.Кривцово, с. Ракитинка и с. Троицкое).

Применяемая технологическая схема очистки воды удовлетворяет (не удовлетворяет) нормативам качества воды.

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №1 обеспечивает водой с. Бобрышево и включает в себя  3 артезианские скважины, 3 водонапорные башни, 11,2 км водопроводных сетей и 65 уличных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 349 домов общей площадью 18631 кв.м;

- объекты социальной сферы;

- объекты коммерческой сферы;

- объекты производственной сферы;

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №2  обеспечивает водой х. Еринка и включает в себя  1 артезианскую скважину, 1 водонапорную башню, 2,9 км водопроводных сетей и 16 уличных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 75 домов общей площадью 3801 кв.м;

- объекты социальной сферы;

- объекты коммерческой сферы;

- объекты производственной сферы;

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №3 обеспечивает водой д. Кривцово и включает в себя  1 артезианскую скважину, 1 водонапорную башню, 6,4 км водопроводных сетей и 22 уличных колонки. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 139 домов общей площадью 7094 кв.м;

- объекты социальной сферы;

- объекты коммерческой сферы;

- объекты производственной сферы;

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №4 обеспечивает водой с. Ракитинка включает в себя  3 артезианских скважины, 3водонапорных башни,  9,9 км водопроводных сетей и 34 уличных колонки. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 70 дом общей площадью 3920 кв.м;

- объекты социальной сферы;

- объекты коммерческой сферы;

- объекты производственной сферы;

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №5 включает в себя  1  артезианскую скважину, 1 водонапорную башню, 2,8 км водопроводных сетей и 7 уличных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 85 дом общей площадью 4131 кв.м;

- объекты социальной сферы;

- объекты коммерческой сферы;

- объекты производственной сферы;

По состоянию на 01.01.2013 года в муниципальном образовании «Бобрышевский сельсовет»   к централизованной системе водоснабжения не подключены д. Верхнеправоторский Колодезь, х. Петровский.

Система водоснабжения муниципального образования «Бобрышевский сельсовет»    характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в муниципальном образовании «Бобрышевский сельсовет»   осуществлялось в основном   до 1986 года

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

### Характеристика действующей системы водоснабжения МО «Бобрышевский сельсовет»    на 01.01.2013 года

Таблица 3

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Артезианские скважины |
| 1.1 | Наличие – всего, из них | ед. | 9 |
| 1.2 | - рабочие | ед. | 9 |
| 1.3 | - резервные | ед. | - |
| 1.4 | Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  | 1982-1989 |
| 1.5 | Уровень износа | % | 95 |
| 2 | Водопроводные сети |
| 2.1 | Наличие – всего, из них | км | 33,2 км |
| 2.2 | - магистральные водоводы | км | - |
| 2.3 | - уличная водопроводная сеть | км | - |
| 2.4 | Годы ввода в эксплуатацию или замены |  | 1982-2007 |
| 2.5 | Уровень износа | % | 95 |
| 3 | Водонапорные башни |
| 3.1 | Наличие – всего, из них | ед. | 9 |
| 3.2 | Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  | 1982-2007 |
| 3.3 | Уровень износа | % | 95 |
| 4 | Водоразборные колонки |
| 4.1 | Наличие – всего, из них | ед. | 144 |
| 4.2 | Годы ввода в эксплуатацию или замены |  | 1982-2007 |
| 4.3 | Уровень износа | % | 95 |
| 5 | Установки очистки воды |
| 5.1 | Наличие – всего, из них | ед. | - |
| 5.2 | Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  | - |
| 5.3 | Уровень износа | % | - |
| 5.4 | Доля очищенной воды реализуемой потребителям | % | - |
| 6 | Потребители системы централизованного водоснабжения |
| 6.1 | Население многоквартирного жилищного фонда | дом/чел. | - |
| 6.2 | Население индивидуального жилищного фонда | кв./чел | 217 |
| 6.3 | Учреждения социальной сферы | ед./чел. | - |
| 6.4 | Предприятия производственной сферы | ед./чел. | - |
| 6.5 | Предприятия коммерческой сферы | ед./чел. | - |

Раздел 1-2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и реализации воды

### муниципального образования «Бобрышевский сельсовет»

Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и неучтенных расходов составляет 0,1 т. куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде.

Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением по зонам эксплуатации (водозаборам) следующий:

- локальная подсистема водоснабжения №1 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №2 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №3 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №4 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №5 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде.

Резерва производственных мощностей не имеется .

Дефицита производственных мощностей не имеется.

Оплата 0 % потребляемой воды оплачивается по приборам учета.

Подключенный к системе централизованного водоснабжения индивидуальный жилищный фонд не  обеспечен приборами учета.

Организации социальной, коммерческой и производственной сферы на 0 % обеспечены приборами учета потребления воды.

Раздел 1-3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Численность населения муниципального образования к 2022 году увеличится на 137 человек и составит 1921 человек (табл. 5).

В соответствие с этим в 2022 году потребление воды в целом по муниципальному образованию составит:

- среднесуточное – 400 куб. м.;

- максимальное суточное – 500 куб. м;

- годовое – 183000 куб. м.

Суточная производительность водозаборных сооружений составит 630 куб. м.

Территориальная структура водопотребления по зонам централизованного водоснабжения в 2022 году будет выглядеть следующим образом.

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №1 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в с.Бобрышевское, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд;

- объекты социальной сферы;

- объекты производственной сферы.

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №2 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в х.Еринка, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд;

- объекты социальной сферы;

- объекты производственной сферы .

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №3 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в д.Кривцово, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд;

- объекты социальной сферы;

- объекты производственной сферы.

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №4 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в с. Ракитинка, в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд;

- объекты социальной сферы ;

- объекты производственной сферы.

- Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №5 обеспечивает централизованным водоснабжением объекты водопотребления, расположенные в с.Троицкое , в том числе:

- индивидуальный  жилищный фонд ;

- объекты социальной сферы;

- объекты производственной сферы .

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица  4

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2012 | 2013-2014 годы | 2015-2016 годы | 2017-2018 годы | 2019-2020 годы | 2021-2022 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | с. Бобрышево | 18631 | 373 | 160 | 18418 | 368 | 320 | 18370 | 367 | 240 | 18243 | 365 | 240 | 18118 | 362 | 240 | 17995 |
| 2 | д. Верх. Колодезь | 495 | 10 | - | 485 | 10 | - | 475 | 10 | - | 466 | 9 | - | 457 | 9 | - | 447 |
| 3 | х. Еринка | 3801 | 76 | - | 3725 | 74 | - | 3650 | 73 | - | 3577 | 72 | - | 3506 | 70 | - | 3436 |
| 4 | д. Кривцово | 7094 | 142 | 400 | 7352 | 147 | 320 | 7525 | 151 | 80 | 7455 | 149 | - | 7305 | 146 | - | 7159 |
| 5 | х. Петровский | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | 3 | - | 29 |
| 6 | с. Ракитинка | 3920 | 78 | - | 3842 | 77 | 80 | 3845 | 77 | 80 | 3848 | 77 | 80 | 3851 | 77 | 160 | 3934 |
| 7 | с. Троицкое | 4131 | 83 | 80 | 4128 | 83 | 80 | 4126 | 83 | 80 | 4123 | 82 | 80 | 4121 | 82 | 80 | 4118 |
|  | Итого | 38104 | 762 | 640 | 37982 | 759 | 800 | 38023 | 761 | 480 | 37744 | 754 | 400 | 37390 | 749 | 480 | 37118 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы | 2015-2016 годы | 2017-2018 годы | 2019-2020 годы | 2021-2022 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | с. Бобрышево | 18418 | 879 | 21,0 | 18370 | 897 | 20,5 | 18243 | 915 | 19,9 | 18118 | 931 | 19,5 | 17995 | 950 | 18,9 |
| 2 | д. Верх. Колодезь | 485 | 32 | 15,2 | 475 | 33 | 14,4 | 466 | 34 | 13,7 | 457 | 34 | 13,4 | 447 | 35 | 12,8 |
| 3 | х. Еринка | 3725 | 150 | 24,8 | 3650 | 151 | 24,2 | 3577 | 152 | 23,5 | 3506 | 154 | 22,8 | 3436 | 155 | 22,2 |
| 4 | д. Кривцово | 7352 | 318 | 23,1 | 7525 | 321 | 23,4 | 7455 | 324 | 23,0 | 7305 | 327 | 22,3 | 7159 | 330 | 21,7 |
| 5 | х. Петровский | 32 | 1 | 32,0 | 32 | 1 | 32,0 | 32 | 1 | 32,0 | 32 | 1 | 32,0 | 29 | 1 | 29,0 |
| 6 | с. Ракитинка | 3842 | 210 | 18,3 | 3845 | 215 | 17,9 | 3848 | 220 | 17,5 | 3851 | 225 | 17,1 | 3934 | 230 | 17,1 |
| 7 | с. Троицкое | 4128 | 194 | 21,3 | 4126 | 201 | 20,5 | 4123 | 207 | 19,9 | 4121 | 214 | 19,3 | 4118 | 220 | 18,7 |
|  | Итого | 37982 | 1784 | 21,3 | 38023 | 1826 | 20,8 | 37744 | 1853 | 20,4 | 37390 | 1886 | 19,8 | 37118 | 1921 | 19,3 |

Раздел 1-4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования «Бобрышевский сельсовет».

Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 9 артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 9 водонапорных башен;

-реконструкцию 33,2 км водопроводных сетей.

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО «Бобрышевский сельсовет» на 2013-2022 годы для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

(Таблица 7)

1. Реконструкция (замена) водозаборных сооружений (артезианских скважин)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Бобрышево | 1 | 1989 | 100 | 1 | - |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  | 1 | 1986 | 100 | 1 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  | 1 | 1983 | 100 | 1 | - | - | - | - | - |  | - | - | 1 | - |
| 2 | х. Еринка | 1 | 1989 | 100 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | д. Кривцово | 1 | 1990 | 100 | 1 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | с. Ракитинка | 1 | 1971 | 100 | 1 | - | - | - | - |  | - | - | - | 1 | - |
|  |  | 1 | 1987 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 1 |
|  |  | 1 | 1964 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 1 |
| 5 | с.Троицкое | 1 | 1964 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Итого по МО | 9 | 1964 -90 | 100 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |

2. Реконструкция (замена) водонапорных башен

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Бобрышево | 1 | 1989 | 100 | 1 | - |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  | 1 | 1986 | 100 | 1 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  | 1 | 1983 | 100 | 1 | - | - | - | - | - |  | - | - | 1 | - |
| 2 | х. Еринка | 1 | 1989 | 100 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | д. Кривцово | 1 | 1990 | 100 | 1 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | с. Ракитинка | 1 | 1971 | 100 | 1 | - | - | - | - |  | - | - | - | 1 | - |
|  |  | 1 | 1987 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 1 |
|  |  | 1 | 1964 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 1 |
| 5 | с.Троицкое | 1 | 1964 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Итого по МО | 9 | 1964 -90 | 100 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |

3. Реконструкция (замена) водопроводных сетей

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Бобрышево | 3,8 | 1989 | 100 | 3,8 | - |  | - | - | - | - | - | - | 3,8 | - |
|  |  | 3,2 | 1986 | 100 | 3,2 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 3,2 |
|  |  | 4,2 | 1983 | 100 | 4,2 | - | - | - | - | - |  | - | - | 4,2 | - |
| 2 | х. Еринка | 2,9 | 1989 | 100 | 2,9 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 |
| 3 | д. Кривцово | 6,4 | 1990 | 100 | 6,4 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 6,4 |
| 4 | с. Ракитинка | 7,2 | 1971 | 100 | 7,2 | - | - | - | - |  | - | - | - | 7,2 | - |
|  |  | 1,5 | 1987 | 100 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 1,5 |
|  |  | 1,2 | 1964 | 100 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 1,2 |
| 5 | с.Троицкое | 2,8 | 1964 | 100 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 | - |
|  | Итого по МО | 33,2 | 1964 -90 | 100 | 33,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 | 15,2 |

Раздел 1-5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» в период 2013-2022 годов

Финансирование Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» на 2013 - 2022 годы составляет 42,2 млн. рублей

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» на 2013 - 2022 годы

Таблица 13

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины – 9 ед. Водонапорные башни – 9 ед. Водопроводные сети – 33,2 км | 4,5 4,5 33,2 Итого – 42,2 | 2013-22 2013-22 2013-22 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | Инвестиционная программа Бюджет |

План-график

реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения

муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» на 2013 – 2022 годы

Таблица 14

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия(млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 42,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,0 | 20.2 |
| 1.1 | Артезианские скважины | ед. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
|  |  | млн.р | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.5 |
| 1.2 | Водонапорные башни | ед. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
|  |  | млн.р | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.5 |
| 1.3 | Сети водопровода | км | 33,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 15.2 |
|  |  | млн.р | 33,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 15.2 |

Глава II.

Схема

водоотведения

Раздел 2-1. Существующее положение в сфере водоотведения

муниципального образования «Бобрышевский сельсовет»

Системы водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  Бобрышевского сельсовета не имеется.