СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

БОБРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                         ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2015 года                                                                   № 248

Об утверждении Программы комплексного

развития систем  коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Бобрышевский сельсовет» Пристенского

района Курской области на  2013-2022 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Собрание депутатов Бобрышевского сельсовета Пристенского района Курской области РЕШИЛО:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области на  2013-2022 годы.

2.Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Бобрышевского сельсовета

Пристенского района Курской области:                                  С.И.Бобрышев

- Утверждена

решением Собрания депутатов

Бобрышевского сельсовета

от 29.04.2015 № 248

_____________/Бобрышев С.И./

- Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Бобрышевский сельсовет»

Пристенского района

Курской области на

2013-2022 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 86270 тыс. рублей, в т.ч.: 2013 год – 17470 тыс. рублей; 2014 год – 12050 тыс. рублей; 2015 год – 12130 тыс. рублей; 2016 год – 10720 тыс. рублей; 2017 год – 10300 тыс. рублей; 2018 год – 9050 тыс. рублей; 2019 год – 4050 тыс. рублей; 2020 год – 3450 тыс. рублей; 2021 год – 5400 тыс. рублей; 2022 год – 1650 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Бобрышевский сельсовет» расположено в Пристенском районе Курской области.

Муниципальное образование «Бобрышевский сельсовет» включает в себя 7 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» является село Бобрышево.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 года составила 1750 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Бобрышевский сельсовет»» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Пристенском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2012 года составляет 38104  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2011 году на 1-го человека составляла 21,8 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 78%, сетевым газоснабжением – 66%.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Бобрышевского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельские дома культуры и библиотеки.

Показатели  жилищного фонда МО «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района на 01. 01. 2012 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов/человек) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Сетевой газ | Электроэнергия | вода | газ | электроэнергия | Удельное на 1-го человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Газ (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Вода (т.куб.м) | Газ (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Бобрышево | 349 | 861 | 18631 | 300/740 | 289/713 | 349/861 | - | 289 | 349 | 24 | 730 | 700 | 17,8 | 520,5 | 602,7 |
| 2 | д. Верхнеправоторский Колодезь | 11 | 32 | 495 | - | - | 11/32 | - | - | 11 |  |  | 700 |  |  | 22,4 |
| 3 | х. Еринка | 75 | 149 | 3801 | 40/79 | 29/58 | 75/149 | - | 29 | 75 | 24 | 730 | 700 | 1,9 | 42.3 | 104,3 |
| 4 | д. Кривцово | 139 | 314 | 7094 | 110/248 | 112/253 | 139/314 | - | 112 | 139 | 24 | 730 | 700 | 6,0 | 184,7 | 219,8 |
| 5 | х. Петровский | 1 | 1 | 32 | - | - | 1/1 | - | - | 1 |  |  | 700 |  |  | 0,7 |
| 6 | с. Ракитинка | 70 | 205 | 3920 | 65/190 | - | 70/205 | - | - | 70 | 24 |  | 700 | 4,6 |  | 143,5 |
| 7 | с. Троицкое | 85 | 188 | 4131 | 50/111 | 60/133 | 85/188 | - | 60 | 85 | 24 | 730 | 700 | 2,7 | 97,1 | 131,6 |
|  | Бобрышевский с/с | 735 | 1750 | 38104 | 565/1368 | 490/1157 | 735/1750 | - | 490 | 735 | - | - | - | 33,0 | 844,6 | 1295,0 |

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов социальной сферы

в населенных пунктах МО «Бобрышевский сельсовет» за 2011 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Вместимость (чел) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Администр. учреждение с. Бобрышево | 8 | - | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 | - | 1 | 1 | 100 | 10000 | 6000 |
| 2 | Администр. учреждение с. Ракитинка | 2 | - | 50 | - | 50 | 50 | - | - | - | 1 | - | 25 | 2500 | - |
| 3 | СДК с. Бобрышево | 2 | 100 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | - | 1 | 1 | 10 | 4000 | 15000 |
| 4 | СК х. Еринка | 1 | 100 | 450 | - | 450 | 450 | - | 450 | - | 1 | 1 | 10 | 3500 | 13500 |
| 5 | СДК с. Ракитинка | 1 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | 1 | - | 10 | 3500 | - |
| 6 | Библиотека с. Бобрышево | 2 | 25 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 1 | 1 | 5 | 1400 | 3000 |
| 7 | Библиотека х. Еринка | 1 | 20 | 60 | - | 60 | 60 | - | 60 | - | 1 | 1 | 5 | 1400 | 1800 |
| 8 | Библиотека с. Ракитинка | 1 | 15 | 50 | - | 50 | 50 | - | - | - | 1 | - | 5 | 1400 | - |
| 9 | СОШ с. Бобрышево | 45 | 139 | 2500 | - | 2500 | 2500 | - | 2500 | - | 1 | 1 | 1000 | 25000 | 75000 |
| 10 | ООШ с. Ракитинка | 12 | 9 | 300 | - | 300 | 300 | - | - | - | 1 | - | 100 | 3000 |  |
| 11 | Амбулатория с. Бобрышево | 16 | 10 | 180 | - | 180 | 180 | - | 180 | - | 1 | 1 | 100 | 2500 | 5400 |
| 12 | ФАП х. Еринка | 1 | - | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | - | 1 | 1 | 10 | 1000 | 1500 |
| 13 | ФАП с. Ракитинка | 2 | - | 80 | - | 80 | 80 | - | - | - | 1 | - | 10 | 1600 |  |
| 14 | ФАП с. Троицкое | 2 | - | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | - | 1 | 1 | 10 | 800 | 1200 |
| 15 | Магазин с. Бобрышево | 10 | - | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 | - | 1 | 1 | 10 | 4000 | 6000 |
| 16 | Магазин х. Еринка | 1 | - | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | - | 1 | 1 | 5 | 800 | 1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | Магазин с. Кривцово | 1 | - | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | - | 1 | 1 | 5 | 800 | 1200 |
| 18 | Магазин с. Троицкое | 1 | - | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | - | 1 | 1 | 5 | 800 | 1200 |
| 19 | Отделение связи с. Бобрышево | 4 | - | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | - | 1 | 1 | 5 | 800 | 1200 |
| 20 | Отделение связи с. Ракитинка | 2 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | 1 | - | 5 | 400 | 600 |
|  | Итого | 115 | - | 5040 | - | 5040 | 5040 | - | 4440 | - | 20 | 14 | 1435 | 69200 | 133200 |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курсэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 37,18 км, ЛЭП-0,4 кВ – 41,39 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 32 единиц, общей мощностью 3780 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 1400 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 700  кВт.

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2012 год   - 0,35 кВт/чел;

2013 – 2014 годы   - 0,40 кВт/чел;

2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Бобрышевского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом не получит существенного изменения и составит ~ 1500 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4. Газоснабжение

В МО «Бобрышевский сельсовет» к системе сетевого газоснабжения подключены 4 из 7 населенных пунктов (с. Бобрышево, х. Еринка, д. Кривцово и с. Троицкое). Строительство сетей газоснабжения в данных населенных пунктах осуществлялось в 1992, 2007 и 2008 годах.

Уровень обеспеченности сетевым газоснабжением в целом по поселению составляет 66,7%

2.5 Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется  в 5-и  населенных пунктах (табл.4).     По состоянию на 01.01.2012 года она включает в себя   9 водозаборных скважин, 9 водонапорных башен и 33,2 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 90% обеспечивает потребности населения и производственной сферы в воде 5-ти населенных пунктов (с. Бобрышево, х. Еринка, д.Кривцово, с. Ракитинка и с. Троицкое).

Жители остальных населенных пунктов получают воду из колодцев.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 100%.

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

2.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  Бобрышевского сельсовета не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

### Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения

по МО «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района на 01.01.2012г.

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Межпоселковые газопроводы |  |  | Распределительные газопроводы |  |  | Кол-во дворов подключенных к сетевому газоснабжению |  | Годовой объем потребляемого газа (т. куб.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Всего | В том числе население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с. Бобрышево | 10,0 | 2008 | 10 | 12,0 | 2008 | 10 | 289 | 82,8 | 632,1 | 520,5 |
| 2 | х. Еринка | 4,0 | 2008 | 10 | 3,5 | 2008 | 10 | 29 | 38,7 | 60,3 | 42,3 |
| 3 | д. Кривцово | 3,5 | 1992 | 50 | 4,0 | 1992 | 50 | 112 | 80,6 | 185,9 | 184,7 |
| 4 | с. Троицкое | 3,0 | 1992-07 | 30 | 3,0 | 1992-07 | 30 | 60 | 70,6 | 99,5 | 97,1 |
|  | Итого по МО | 20,5 | - | 15 | 22,5 | - | 15 | 490 | 66,7 | 1428,2 | 1295,0 |

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

### по МО  «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района на 01.01.2012г.

### Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Бобрышево | 1 1 1 | 1983 1986 1983 | 100 100 100 | 1 1 1 | 1983 1986 1983 | 100 100 100 | 3,8 3,2 4,2 | 1983 1986 1983 | 100 100 100 | 16 22 27 | 1983 1986 1983 | 100 100 100 |
| 2 | х. Еринка | 1 | 1989 | 100 | 1 | 1989 | 100 | 2.9 | 1989 | 100 | 16 | 1989 | 100 |
| 3 | д. Кривцово | 1 | 1990 | 100 | 1 | 1990 | 100 | 6,4 | 1990 | 100 | 22 | 1990 | 100 |
| 4 | с. Ракитинка | 1 1 1 | 1971 1987 1964 | 100 100 100 | 1 1 1 | 1971 1987 1964 | 100 100 100 | 7,2 1,5 1,2 | 1971 1987 1964 | 100 100 100 | 24 7 3 | 1971 1987 1964 | 100 100 100 |
| 5 | с. Троицкое | 1 | 1964 | 100 | 1 | 1964 | 100 | 2,8 | 1964 | 100 | - | - | - |
|  | Итого по МО | 9 | - | 100 | 9 | - | 100 | 33,2 | - | 100 | 137 | - | 100 |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Бобрышевский сельсовет»

по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 1,3 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,5 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +0,8 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 60,0 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 24,0 |
|  |  | % | 40 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 36,0 |
|  | - население | т. куб.м | 33,0 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 1,5 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 1,5 |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 26,8 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 26,8 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 26,8 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2013 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется рост численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 2800 кв. метров жилья (таблица 6). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 19,3 кв. м на 1 человека (таблица 11).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Бобрышевский сельсовет» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (35 домов общей площадью 2800 кв. м) построить 3,5 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 3,5 км воздушных линий уличного освещения (табл. 8).

- Для электроснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 1,5 км, 3 комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 570 кВА, 0,3 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,3 км воздушных линий уличного освещения (табл.9).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 5-и км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

МО «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района на 2013-2022 годах (чел.)

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | ### По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Бобрышево | 861 | 870 | 879 | 888 | 897 | 907 | 915 | 923 | 931 | 940 | 950 |
| 2 | д. Верхнеправоторский Колодезь | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| 3 | х. Еринка | 149 | 149 | 150 | 150 | 151 | 151 | 152 | 153 | 154 | 154 | 155 |
| 4 | д. Кривцово | 314 | 315 | 318 | 320 | 321 | 323 | 324 | 326 | 327 | 329 | 330 |
| 5 | х. Петровский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | с. Ракитинка | 205 | 207 | 210 | 212 | 215 | 217 | 220 | 222 | 225 | 227 | 230 |
| 7 | с. Троицкое | 188 | 191 | 194 | 197 | 201 | 204 | 207 | 211 | 214 | 217 | 220 |
|  |  | 1750 | 1765 | 1784 | 1801 | 1826 | 1836 | 1853 | 1870 | 1886 | 1903 | 1921 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

МО «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района на 2013 – 2022 годах

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. Измер. | Всего | ### Прогноз строительства годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с.Бобрышево | Домов | 15 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | Кв. м | 1200 | - | 160 | 240 | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 |
| 2 | д.Кривцово | Домов | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | Кв. м | 800 | 160 | 240 | 160 | 160 | 80 | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Троицкое | Домов | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
|  |  | Кв. м | 400 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 |
| 4 | с.Ракитинка | Домов | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
|  |  | Кв. м | 400 | - | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | 80 |
|  | Итого по МО | ## Домов | 35 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|  |  | Кв. м | 2800 | 160 | 480 | 480 | 320 | 320 | 160 | 240 | 160 | 240 | 240 |

### Прогноз строительства объектов социальной сферы  в населенных пунктах

### МО «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района  в 2013 – 2022 годах

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов | ### Прогноз строительства по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | с. Ракитинка | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | с. Бобрышево | ###### Пункт социального обслуживания населения | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | х. Еринка | ###### Пункт социального обслуживания населения | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2013 – 2022 годах жилья  в населенных пунктах МО «Бобрышевский сельсовет»

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснабжение |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | с. Бобрышево | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | с. Кривцово | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | с. Троицкое | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | с. Ракитинка | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | ##### Всего по МО | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых в 2013 – 2022 годах объектов социальной сферы в населенных пунктах  МО «Бобрышевский сельсовет»

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | с. Ракитинка | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции | 0,5 | 1/250 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | с. Бобрышево | ###### Центр социального обслуживания населения | 0,5 | 1/160 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | х. Еринка | ###### Центр социального обслуживания населения | 0,5 | 1/160 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
|  | Итого |  | 1,5 | 3/570 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 1,5 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица  10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2012 | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | с. Бобрышево | 18631 | 373 | 160 | 18418 | 368 | 320 | 18370 | 367 | 240 | 18243 | 365 | 240 | 18118 | 362 | 240 | 17995 |
| 2 | д. Верх. Колодезь | 495 | 10 | - | 485 | 10 | - | 475 | 10 | - | 466 | 9 | - | 457 | 9 | - | 447 |
| 3 | х. Еринка | 3801 | 76 | - | 3725 | 74 | - | 3650 | 73 | - | 3577 | 72 | - | 3506 | 70 | - | 3436 |
| 4 | д. Кривцово | 7094 | 142 | 400 | 7352 | 147 | 320 | 7525 | 151 | 80 | 7455 | 149 | - | 7305 | 146 | - | 7159 |
| 5 | х. Петровский | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | 3 | - | 29 |
| 6 | с. Ракитинка | 3920 | 78 | - | 3842 | 77 | 80 | 3845 | 77 | 80 | 3848 | 77 | 80 | 3851 | 77 | 160 | 3934 |
| 7 | с. Троицкое | 4131 | 83 | 80 | 4128 | 83 | 80 | 4126 | 83 | 80 | 4123 | 82 | 80 | 4121 | 82 | 80 | 4118 |
|  | Итого | 38104 | 762 | 640 | 37982 | 759 | 800 | 38023 | 761 | 480 | 37744 | 754 | 400 | 37390 | 749 | 480 | 37118 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | с. Бобрышево | 18418 | 879 | 21,0 | 18370 | 897 | 20,5 | 18243 | 915 | 19,9 | 18118 | 931 | 19,5 | 17995 | 950 | 18,9 |
| 2 | д. Верх. Колодезь | 485 | 32 | 15,2 | 475 | 33 | 14,4 | 466 | 34 | 13,7 | 457 | 34 | 13,4 | 447 | 35 | 12,8 |
| 3 | х. Еринка | 3725 | 150 | 24,8 | 3650 | 151 | 24,2 | 3577 | 152 | 23,5 | 3506 | 154 | 22,8 | 3436 | 155 | 22,2 |
| 4 | д. Кривцово | 7352 | 318 | 23,1 | 7525 | 321 | 23,4 | 7455 | 324 | 23,0 | 7305 | 327 | 22,3 | 7159 | 330 | 21,7 |
| 5 | х. Петровский | 32 | 1 | 32,0 | 32 | 1 | 32,0 | 32 | 1 | 32,0 | 32 | 1 | 32,0 | 29 | 1 | 29,0 |
| 6 | с. Ракитинка | 3842 | 210 | 18,3 | 3845 | 215 | 17,9 | 3848 | 220 | 17,5 | 3851 | 225 | 17,1 | 3934 | 230 | 17,1 |
| 7 | с. Троицкое | 4128 | 194 | 21,3 | 4126 | 201 | 20,5 | 4123 | 207 | 19,9 | 4121 | 214 | 19,3 | 4118 | 220 | 18,7 |
|  | Итого | 37982 | 1784 | 21,3 | 38023 | 1826 | 20,8 | 37744 | 1853 | 20,4 | 37390 | 1886 | 19,8 | 37118 | 1921 | 19,3 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Бобрышевский сельсовет» в 2013-2022 годах

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | с. Бобрышево | 879 | 0,4 | 351,6 | 897 | 0,45 | 403,65 | 915 | 0,5 | 457,5 | 931 | 0,55 | 512,05 | 950 | 0,6 | 570,0 |
| 2 | д. Верх. Колодезь | 32 | 0,4 | 12,8 | 33 | 0,45 | 14,85 | 34 | 0,5 | 17,0 | 34 | 0,55 | 18,7 | 35 | 0,6 | 21,0 |
| 3 | х. Еринка | 150 | 0,4 | 60,0 | 151 | 0,45 | 67,95 | 152 | 0,5 | 76,0 | 154 | 0,55 | 84,7 | 155 | 0,6 | 93,0 |
| 4 | д. Кривцово | 318 | 0,4 | 127,2 | 321 | 0,45 | 144,45 | 324 | 0,5 | 162,0 | 327 | 0,55 | 179,85 | 330 | 0,6 | 198,0 |
| 5 | х. Петровский | 1 | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,45 | 0,45 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,55 | 0,55 | 1 | 0,6 | 0,6 |
| 6 | с. Ракитинка | 210 | 0,4 | 84,0 | 215 | 0,45 | 96,75 | 220 | 0,5 | 110,0 | 225 | 0,55 | 123,75 | 230 | 0,6 | 138,0 |
| 7 | с. Троицкое | 194 | 0,4 | 77,6 | 201 | 0,45 | 90,45 | 207 | 0,5 | 103,5 | 214 | 0,55 | 117,7 | 220 | 0,6 | 132,0 |
|  | Итого по МО | 1784 | 0,4 | 713,6 | 1819 | 0,45 | 818,55 | 1853 | 0,5 | 926,5 | 1886 | 0,55 | 1037,3 | 1921 | 0,6 | 1152,6 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Бобрышевский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В 5-и населенных пунктах муниципального образования (с. Бобрышево, д. Кривцово, с. Ракитинка, с. Троицкое, х.Еринка ) в период 2013-2019 годов предполагается  подключить к сетевому газоснабжению 104 дома существующего индивидуального жилищного фонда (табл.12).

Кроме того, в вышеперечисленных населенных пунктах планируется подключить к сетевому газоснабжению 12 объектов социальной и производственной сферы.

Для осуществления данной задачи в период 2013-2017 годов планируется построить 19,4 км распределительных газопроводов (табл.13).

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (35 домов общей площадью 2800 кв. м) построить 3,5 км распределительных сетей газопровода (табл. 8).

Для газоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить 1,5 км распределительных сетей газопровода (табл.9).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района в 2013-2022 годах

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | всего | ### в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | С. Бобрышево | Жилые дома | ед./кв.м | 36/2560 | 2/120 | 4/300 | 3/240 | 3/200 | 3/200 | 4/240 | 3/180 | 4/280 | 5/400 | 5/400 |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | 5/1060 | 1/100 | 1/560 | 1/200 | 2/200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Х. Еринка | Жилые дома | ед./кв.м | 6/360 | 1/60 | 1/60 | 1/60 | 1/60 | 1/60 | 1/60 |  |  |  |  |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | 2/580 |  | 1/500 | 1/80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Д. Кривцово | Жилые дома | ед./кв.м | 6/360 | 1/60 |  | 1/60 |  | 1/60 |  | 1/60 |  | 1/60 | 1/60 |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | 1/100 |  |  | 1/100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | С. Ракитинка | Жилые дома | ед./кв.м | 50/3700 |  | 40/3000 | 5/350 | 5/350 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | 3/250 |  | 1/100 | 2/150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | С. Троицкое | Жилые дома | ед./кв.м | 6/360 | 1/60 | 1/60 |  | 1/60 |  | 1/60 |  | 1/60 |  | 1/60 |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | 1/120 | 1/120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | Жилые дома | ед./кв.м | 104/7340 | 5/300 | 46/3420 | 10/710 | 10/670 | 5/320 | 6/360 | 4/240 | 5/340 | 6/460 | 7/520 |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | 12/2110 | 2/180 | 3/1160 | 5/530 | 2/200 | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз строительства газовых сетей для газоснабжения существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района в 2013-2022 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | всего | ### в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | С. Бобрышево | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 2,3 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| 2 | Х. Еринка | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 2,5 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 2,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - |
| 3 | Д. Кривцово | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 0,4 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 |
| 4 | С. Ракитинка | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 13,8 | 11,0 | 2,1 | 0,45 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | С. Троицкое | Межпоселковые газопроводы | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 0,4 | 0,15 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |
|  | Итого по МО | Межпоселковые газопроводы | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 19,4 | 11,45 | 2,6 | 1,0 | 2,7 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Бобрышевский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Бобрышево | 800 | 700 | 560,0 | 850 | 700 | 595,0 | 880 | 700 | 616,0 | 910 | 700 | 637,0 | 950 | 700 | 665,0 |
| 2 | х. Еринка | 120 | 700 | 84,0 | 130 | 700 | 91,0 | 140 | 700 | 98,0 | 150 | 700 | 105,0 | 150 | 700 | 105,0 |
| 3 | д. Кривцово | 270 | 700 | 189,0 | 300 | 700 | 210,0 | 310 | 700 | 217,0 | 320 | 700 | 224,0 | 330 | 700 | 234,0 |
| 4 | с. Ракитинка | 100 | 700 | 70,0 | 200 | 700 | 140,0 | 210 | 700 | 147,0 | 220 | 700 | 154,0 | 230 | 700 | 161,0 |
| 5 | с. Троицкое | 150 | 700 | 105,0 | 170 | 700 | 119,0 | 190 | 700 | 133,0 | 210 | 700 | 147,0 | 220 | 700 | 154,0 |
|  | Итого по МО | 1440 | 700 | 1008,0 | 1650 | 700 | 1155,0 | 1730 | 700 | 1211,0 | 1810 | 700 | 1267,0 | 1880 | 700 | 1319,0 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Бобрышевский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (35 домов общей площадью 2800 кв. м) построить 3,5 км водопровода (табл. 8).

2. Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить 1,5 км водопроводных сетей (табл.9).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 9-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 9-и водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 33,2 км водопроводных сетей (табл.15).

Реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения в МО «Бобрышевский сельсовет» в 2013-2022 годах

Таблица 15

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Бобрышево | 1 | 1989 | 100 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 | 1986 | 100 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 | 1983 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | х. Еринка | 1 | 1989 | 100 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Кривцово | 1 | 1990 | 100 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | с. Ракитинка | 1 | 1971 | 100 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 | 1987 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | 1 | 1964 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 5 | с.Троицкое | 1 | 1964 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Итого по МО | 9 | 1964 -90 | 100 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Бобрышево | 1 | 1989 | 100 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 | 1986 | 100 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 | 1983 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | х. Еринка | 1 | 1989 | 100 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Кривцово | 1 | 1990 | 100 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | с. Ракитинка | 1 | 1971 | 100 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 | 1987 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | 1 | 1964 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 5 | с.Троицкое | 1 | 1964 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Итого по МО | 9 | 1964 -90 | 100 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Бобрышево | 3,8 | 1989 | 100 | 3,8 | - | 3,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 3,2 | 1986 | 100 | 3,2 | - | - | - | 3,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 4,2 | 1983 | 100 | 4,2 | - | - | - | - | - | 4,2 | - | - | - | - |
| 2 | х. Еринка | 2,9 | 1989 | 100 | 2,9 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Кривцово | 6,4 | 1990 | 100 | 6,4 | - | - | 6,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | с. Ракитинка | 7,2 | 1971 | 100 | 7,2 | - | - | - | - | 7,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | 1,5 | 1987 | 100 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - |
|  |  | 1,2 | 1964 | 100 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - |
| 5 | с.Троицкое | 2,8 | 1964 | 100 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 | - |
|  | Итого по МО | 33,2 | 1964 -90 | 100 | 33,2 | 2,9 | 3,8 | 6,4 | 3,2 | 7,2 | 4,2 | 1,5 | 1,2 | 2,8 | - |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Бобрышевский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | с. Бобрышево | 879 | 24 | 21096 | 897 | 44 | 39468 | 915 | 44 | 40260 | 931 | 44 | 40964 | 950 | 44 | 41800 |
| 2 | х. Еринка | 150 | 24 | 3600 | 151 | 44 | 6644 | 152 | 44 | 6688 | 154 | 44 | 6776 | 155 | 44 | 6820 |
| 3 | д. Кривцово | 318 | 24 | 7632 | 321 | 44 | 14124 | 324 | 44 | 14256 | 327 | 44 | 14388 | 330 | 44 | 14520 |
| 4 | с. Ракитинка | 210 | 24 | 5040 | 215 | 44 | 9460 | 220 | 44 | 9680 | 225 | 44 | 9900 | 230 | 44 | 10120 |
| 5 | с. Троицкое | 194 | 24 | 4656 | 201 | 44 | 8844 | 207 | 44 | 9108 | 214 | 44 | 9416 | 220 | 44 | 9680 |
|  | Итого по МО | 1751 | 24 | 42024 | 1785 | 44 | 78540 | 1818 | 44 | 79992 | 1851 | 44 | 81444 | 1885 | 44 | 82940 |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Бобрышевский сельсовет» на период 2013-2022 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Бобрышевский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 17

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 1765 | 2,1 | 3706,5 | 926,6 | 4633,1 |
| 2 | 2014 | 1784 | 2,1 | 3746,4 | 936,6 | 4683,0 |
| 3 | 2015 | 1801 | 2,2 | 3962,2 | 990,6 | 4952,8 |
| 4 | 2016 | 1826 | 2,2 | 4017,2 | 1004,3 | 5021,5 |
| 5 | 2017 | 1836 | 2,3 | 4222,8 | 1055,7 | 5278,5 |
| 6 | 2018 | 1853 | 2,3 | 4261,9 | 1065,5 | 5327,4 |
| 7 | 2019 | 1870 | 2,4 | 4488,0 | 1122,0 | 5610,0 |
| 8 | 2020 | 1886 | 2,4 | 4526,4 | 1131,6 | 5658,0 |
| 9 | 2021 | 1903 | 2,5 | 4757,5 | 1189,4 | 5946,9 |
| 10 | 2022 | 1921 | 2,5 | 4802,5 | 1200,6 | 6003,1 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО

«Бобрышевский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 18

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 250 | 2,2 | 550,0 | 137,5 | 687,5 |
| 2 | 2014 | 260 | 2,4 | 624,0 | 156,0 | 780,0 |
| 3 | 2015 | 270 | 2,6 | 702,0 | 175,5 | 877,5 |
| 4 | 2016 | 280 | 2,8 | 784,0 | 196,0 | 980,0 |
| 5 | 2017 | 290 | 3,0 | 870,0 | 217,5 | 1087,5 |
| 6 | 2018 | 300 | 3,2 | 960,0 | 240,0 | 1200,0 |
| 7 | 2019 | 310 | 3,4 | 1054,0 | 263,5 | 1317,5 |
| 8 | 2020 | 320 | 3,6 | 1152,0 | 288,0 | 1440,0 |
| 9 | 2021 | 330 | 3,8 | 1254,0 | 313,5 | 1567,5 |
| 10 | 2022 | 340 | 4,0 | 1360,0 | 340,0 | 1700,0 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Бобрышевский сельсовет»

Таблица 19

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ассенизационные машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м |  |  | 7 | 10 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 20

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0,2 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Количество построенного газопровода | км | 11,65 | 3,7 | 1,6 | 3,6 | 0,65 | 1,0 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 |
|  | Количество построенных водозаборов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 0,2 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | 2,9 | 3,8 | 6,4 | 3,2 | 7,2 | 4,2 | 1,5 | 1,2 | 2,8 | - |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
|  | -водоснабжения |  | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 9 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 38043 | 37982 | 38002 | 38023 | 37884 | 37744 | 37617 | 37390 | 37254 | 37118 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 27391 | 28107 | 28882 | 29658 | 30307 | 30950 | 31598 | 32155 | 32784 | 33406 |
|  | -водоснабжения |  | 30815 | 30730 | 31542 | 31939 | 32201 | 32460 | 32727 | 32903 | 33156 | 33406 |
| 10 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 160 | 480 | 480 | 320 | 320 | 160 | 240 | 160 | 240 | 240 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 160 | 480 | 480 | 320 | 320 | 160 | 240 | 160 | 240 | 240 |
|  | -водоснабжения |  | 160 | 480 | 480 | 320 | 320 | 160 | 240 | 160 | 240 | 240 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 12 | Объем привлеченных инвестиций на развитие и модернизацию объектов водоснабжения. | млн. руб. | 4,1 | 5,9 | 8,0 | 5,1 | 8,6 | 5,9 | 2,8 | 2,4 | 4,1 | 0,3 |
| 13 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | - | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | - водоснабжения | % | 95 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 14 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» в рамках Программы газификации Пристенского района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 24,4 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести необходимую реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 21

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» 2013 – 2022 годы (в ценах 2012 года)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Бобрышево | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 1,5км | 1,5 | 2013-22 | Обеспечение электроэнергией 15 домов (1200 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | Уличное освещение-1,5 км | 0,75 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 2,25 |  |  |  |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. Кривцово | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 1,0км | 1,0 | 2013-22 | Обеспечение электроэнергией 10 домов (800 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | Уличное освещение-1,0 км | 0,5 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 1,5 |  |  |  |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Троицкое | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,5км | 0,5 | 2013-22 | Обеспечение электроэнергией 5 домов (400 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | Уличное освещение-0,5 км | 0,25 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 0,75 |  |  |  |
| 4 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Ракитинка | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,5км | 0,5 | 2013-22 | Обеспечение электроэнергией 5 домов (400 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | Уличное освещение-0,5 км | 0,25 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 0,75 |  |  |  |
| 5 | Строительство пункта закупа сельскохозяйственной продукции в с. Ракитинка | Электроснабжение и уличное освещение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км | 0,5 | 2014 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | ТП 10/0,4 кВ 250 кВА | 0,55 | 2014 |  |  |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ – 0,5км | 0,1 | 2014 |  |  |
|  |  |  | Уличное освещение-0,5 км | 0,05 | 2014 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 1,2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Строительство пункта социального обслуживания населения в с. Бобрышево | Электроснабжение и уличное освещение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км | 0,5 | 2016 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | ТП 10/0,4 кВ 160 кВА | 0,35 | 2016 |  |  |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ – 0,5км | 0,1 | 2016 |  |  |
|  |  |  | Уличное освещение-0,5 км | 0,05 | 2016 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 1,0 |  |  |  |
| 7 | Строительство пункта социального обслуживания населения в х. Еринка | Электроснабжение и уличное освещение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км | 0,5 | 2018 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | ТП 10/0,4 кВ 160 кВА | 0,35 | 2018 |  |  |
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ – 0,5км | 0,1 | 2018 |  |  |
|  |  |  | Уличное освещение-0,5 км | 0,05 | 2018 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 1,0 |  |  |  |
| 8 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Уличное освещение-5 км | 2,5 | 2013-22 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 10,95 |  |  |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство распределительного газопровода в населенных пунктах МО. | Обеспечение сетевым газом существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | с. Бобрышево – 2,3 км | 2,3 | 2013-22 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
|  |  |  | х. Еринка – 2,5 км | 2,5 | 2013-18 |  |  |
|  |  |  | д. Кривцово –0,4 км | 0,4 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  | с. Ракитинка – 13,8 км | 13,8 | 2013-16 |  |  |
|  |  |  | с. Троицкое –0,4 км | 0,4 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  | Всего – 19,4 км | Итого - 19,4 |  |  |  |
| 2 | Строительство распределительного газопровода в населенных пунктах МО. | Обеспечение сетевым газом строящихся объектов социальной и производственной сферы | с. Ракитинка – 0,5 км | 0,5 | 2014 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | с. Бобрышево – 0,5 км | 0,5 | 2016 |  |  |
|  |  |  | х. Еринка –0,5 км | 0,5 | 2018 |  |  |
|  |  |  | Всего – 22,3 км | Итого - 1,5 |  |  |  |
| 3 | Строительство распределительного газопровода в населенных пунктах МО. | Газоснабжение строящегося индивидуального жилфонда | с. Бобрышевоо –1,5 км | 1,5 | 2013-22 | Обеспечение газом 35 домов (2800 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика (населения) |
|  |  |  | д. Кривцово –1,0 км | 1,0 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  | с. Троицкое –0,5 км | 0,5 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  | с. Ракитинка –0,5 км | 0,5 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 3,5 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 24,4 |  |  |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Строительство водопроводных сетей в населенных пунктах МО. | Водоснабжение строящихся объектов социальной и производственной сферы | с. Ракитинка – 0,5 км | 0,5 | 2014 |  | Бюджет Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | с. Бобрышево – 0,5 км | 0,5 | 2016 |  |  |
|  |  |  | х. Еринка –0,5 км | 0,5 | 2018 |  |  |
|  |  |  | Всего – 22,3 км | Итого - 1,5 |  |  |  |
|  | Строительство водопроводных сетей в населенных пунктах МО. | Водоснабжение строящегося жилья | с. Бобрышевоо –1,5 км | 1,5 | 2013-22 | Обеспечение водой 35 домов (2800 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | д. Кривцово –1,0 км | 1,0 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  | с. Троицкое –0,5 км | 0,5 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  | с. Ракитинка –0,5 км | 0,5 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 3,5 |  |  |  |
| 8 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины – 9 ед. | 4,5 | 2013-21 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | Инвестиционная программа Бюджет |
|  |  |  | Водонапорные башни – 9 ед. | 4,5 | 2013-21 |  |  |
|  |  |  | Водопроводные сети – 33,2 км | 33,2 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 42,2 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 47,2 |  |  |  |

4.  Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2013 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -30 ед. | 0,3 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 30 ед. | 1,2 | 2015-2028 |  | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 3 ед. | 2,0 | 2013-2015 |  | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2013 | Улучшение санитарного состояния территории сельсовета | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 3,72 |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 86270 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 22 и 23.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Бобрышевский сельсовет» на 2013-2022 годы (м.р.)

Таблица 22

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 10,95 | 2,5 | 5,25 | - | 3,2 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 24,4 | 11,0 | 11,9 | - | 1,5 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 47,2 | - | 3,5 | 33,2 | 1,5 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,72 | 0,22 |  | 3,5 |  |
|  | Всего по Программе | 86,27 | 13,72 | 20,65 | 36,7 | 6,2 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» на 2013- 2022 годы (м.р.)

Таблица 23

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 10,95 | 0,55 | 2,35 | 1,15 | 1,85 | 0,85 | 1,55 | 0,7 | 0,55 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 24,4 | 11,65 | 3,7 | 1,6 | 3,6 | 0,65 | 1,0 | 0,5 | 0,45 | 0,6 | 0,65 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 47,2 | 4,1 | 5,9 | 8,0 | 5,1 | 8,6 | 5,9 | 2,8 | 2,4 | 4,1 | 0,3 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,72 | 1,17 | 0,1 | 1,38 | 0,17 | 0,2 | 0,6 | 0,05 | 0,05 | - | - |
|  | Всего по Программе | 86,27 | 17,47 | 12,05 | 12,13 | 10,72 | 10,3 | 9,05 | 4,05 | 3,45 | 5,4 | 1,65 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Бобрышевский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Бобрышевский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2013 – 2022 годы

1.Электроснабжение

| № пп | Наименование мероприятия | Един. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Бобрышево | млн.р | 2,25 | - | 0,3 | 0,45 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,5 | - | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 1,5 | - | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,75 | - | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |  |
| 2 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Кривцово | млн.р | 1,5 | 0,3 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 3 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Троицкое | млн.р | 0,75 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 |  |
| 3.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
| 3.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
| 4 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Ракитинка | млн.р | 0,75 | - | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 |  |
| 4.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,5 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,5 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | ###### Электроснабжение пункта закупа сельхозпродукции в с. Ракитинка | млн.р | 1,2 | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 250 кВА | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,55 | - | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | ###### Электроснабжение центра социального обслуживания населения с. Бобрышево | млн.р | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | ###### Электроснабжение центра социального обслуживания населения х. Еринка | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
| 7.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 7.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - |  |
| 7.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | Администрация МО МРСК Центра Застройщик |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 7.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 8 | ###### Реконструкция линий уличного освещения | км | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Администрация МО МРСК Центра |
|  |  | млн.р | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | ###### Итого | млн.р | 10,95 | 0,55 | 2,35 | 1,15 | 1,85 | 0,85 | 1,55 | 0,7 | 0,55 | 0,7 | 0,7 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Строительство распределительного газопровода для подключения существующих объектов жилфонда и социальной сферы | млн.р | 19,4 | 11,45 | 2,6 | 1,0 | 2,7 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | Администрация МО |
| 1.1 | ###### с. Бобрышево | км | 2,3 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |  |
|  |  | млн.р | 2,3 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |  |
| 1.2 | ###### х. Еринка | км | 2,5 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 2,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 2,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 1.3 | ###### д. Кривцово | км | 0,4 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 |  |
| 1.4 | ###### с. Ракитнка | км | 13,8 | 11,0 | 2,1 | 0,45 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 13,8 | 11,0 | 2,1 | 0,45 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5 | ###### с. Троицкое | км | 0,4 | 0,15 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | 0,15 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 |  |
| 2 | ###### Строительство распределительного газопровода для подключения вводимого жилья | млн.р | 3,5 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | Администрация МО Застройщик |
| 2.1 | ###### с. Бобрышево | км | 1,5 | - | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |  |
| 2.2 | ###### д. Кривцово | км | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | ###### с. Троицкое | км | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
| 2.4 | ###### с. Ракитнка | км | 0,5 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | Строительство газопровода для подключения вводимых объектов социальной сферы | млн.р | 1,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик |
| 3.1 | Пункт закупа сельхозпродукции в с.Ракитинка | км | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Пункт социального обслуживания населения в с. Бобрышево | км | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Пункт социального обслуживания населения в х. Еринка | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  | Итого | млн.р | 24,4 | 11,65 | 3,7 | 1,6 | 3,6 | 0,65 | 1,0 | 0,5 | 0,45 | 0,6 | 0,65 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода для подключения вводимых объектов социальной сферы | млн.р | 1,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик |
| 1.1 | Пункт закупа сельхозпродукции в с.Ракитинка | км | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Пункт социального обслуживания населения в с. Бобрышево | км | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1 | Пункт социального обслуживания населения в х. Еринка | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 2 | ###### Строительство водопровода для подключения вводимого жилья | млн.р | 3,5 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |  |
| 2.1 | ###### с. Бобрышево | км | 1,5 | - | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |  |
| 2.2 | ###### д. Кривцово | км | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | ###### с. Троицкое | км | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |  |
| 2.4 | ###### с. Ракитнка | км | 0,5 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |  |
| 3 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 42,2 | 3,9 | 4,8 | 7,4 | 4,2 | 8,2 | 5,2 | 2,5 | 2,2 | 3,8 | - | Администрация МО |
| 3.1 | Артезианские скважины | ед. | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 3.2 | Водонапорные башни | ед. | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 3.3 | Сети водопровода | км | 33,2 | 2,9 | 3,8 | 6,4 | 3,2 | 7,2 | 4,2 | 1,5 | 1,2 | 2,8 | - |  |
|  |  | млн.р | 33,2 | 2,9 | 3,8 | 6,4 | 3,2 | 7,2 | 4,2 | 1,5 | 1,2 | 2,8 | - |  |
|  | Итого | млн.р | 47,2 | 4,1 | 5,9 | 8,0 | 5,1 | 8,6 | 5,9 | 2,8 | 2,4 | 4,1 | 0,3 |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 30 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,30 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 30 | - | - | 7 | 3 | 5 | 15 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 1,2 | - | - | 0,28 | 0,12 | 0,2 | 0,6 | - | - | - |  |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | км | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории сельсовета | млн.р | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 3,72 | 1,17 | 0,1 | 1,38 | 0,17 | 0,2 | 0,6 | 0,05 | 0,05 | - | - |  |